## Commissionning B1T
EField V/cm | Drift z cm | Table z mm | Sampling MHz | Zero Suppression | Peaking time ns | Request Nevents | Vmesh volts | DATA |  | Pedestals run | Comments
[8 empty] | RUN | Evts
230 | ? |  | 25 | TRUE | 400 |  | 380
| ? | [6 empty] | 2040
| ? | [6 empty] | 2041 |  | 2040
| ? | [6 empty] | 2042 |  |  | B=1T
| ? | [6 empty] | 2043 | 41769 |  | Crashed with Network error as 2042
140 | ? | [6 empty] | 2044 | 54767 |  | Crashed
| ? | [6 empty] | 2045 | 3034 |  | Cosmic, crash after 1h
230 | ? | -263.8 | [5 empty] | 2046
| ? | [6 empty] | 2047 |  |  | same as 2046
| ? | -363.8 | [5 empty] | 2048
| ? | -399.8 | [5 empty] | 2049
| ? | -300 | [5 empty] | 2050 | 1164 |  | TPC moved inside magnet
| ? | -295 | [5 empty] | 2051
100734

## Z Scan & Drift Field Scan
EField V/cm | Drift z cm | Table z mm | Sampling MHz | Zero Suppression | Peaking time ns | Request Nevents | Vmesh volts | DATA |  | Pedestal run | Comments
[8 empty] | RUN | Evts
z scan at 100ns peaking , phi=0, Standard Field, B=1 T
230 | 0 | -295 | 25 | TRUE | 400 | 10k | 380 | 2052 |  | 2040 | Vcathode=13471V
| 0.5 | -290 | [5 empty] | 2053 | 5003
| 1 | -285 |  |  | 100 |  |  | 2054 | 5000 |  |  | Scan done with pedestals at 400 ns
[8 empty] | 2055 | 5000
| 2.5 | -270 | [5 empty] | 2056 | 10000
| 5 | -245 | [5 empty] | 2057 | 3711
[8 empty] | 2058 | 6000
[5 empty] | 400 |  |  | 2059 | 0 |  | Pedestals 400ns
| 10 | -195 |  |  | 100 |  |  | 2060 | 10000 | 2059
| 15 | -145 | [5 empty] | 2062 | 5000
| 20 | -95 | [5 empty] | 2061 | 10000
| 25 | -45 | [5 empty] | 2063 | 5000
| 30 | 5 | [5 empty] | 2064 | 5000
| 35 | 55 | [5 empty] | 2065 | 4773
[8 empty] | 2066 | 12565 |  | Cosmics, Crashed
| 40 | 105 | [5 empty] | 2067 | 6643 |  | Crashed
| 45 | 155 | [5 empty] | 2068 | 5000
| 50 | 205 | [5 empty] | 2069 | 5000
| 55 | 255 | [5 empty] | 2070 | 5000
[8 empty] | 2071 | 0 |  | Pedestals 100ns
| 55 | 255 | [5 empty] | 2072 | 5000 |  | Less noisy
| 57 | 275 | [5 empty] | 2073 | 5000 |  | Beam in the cathode
z scan at 100ns peaking , phi=0, Low Field, B=1 T
140 | 55 | 255 | 25 | TRUE | 100 | 5k | 380 | 2074 | 5000 | 2059 | Vcathode=8353V
| 50 | 205 | [5 empty] | 2075 | 5000
| 45 | 155 | [5 empty] | 2076 | 5000
| 40 | 105 | [5 empty] | 2077 | 5000
| 35 | 55 | [5 empty] | 2078 | 5000
| 30 | 5 | [5 empty] | 2079 | 5000
| 25 | -45 | [5 empty] | 2080 | 3858 |  | Crashed, FEC reboot needed 2 times
[8 empty] | 2081 | 0 |  | Pedestals 100ns
| 25 | -45 | [5 empty] | 2082 | 2822 | 2081
| 20 | -95 | [5 empty] | 2083 | 5000
| 15 | -145 | [5 empty] | 2084 | 5000
| 10 | -195 | [5 empty] | 2085 | 5000
| 5 | -245 | [5 empty] | 2086 | 5000
| 2.5 | -270 | [5 empty] | 2087 | 5000
z scan at 400ns peaking , phi=0, Standard Field, X=117 mm, B=1 T
230 | 5 | -245 | 25 | TRUE | 400 | 5k | 380 | 2180 | 5000 | 2176
| 10 | -195 | [5 empty] | 2181 | 5000
| 15 | -145 | [5 empty] | 2184 | 5000
| 20 | -95 | [5 empty] | 2182 | 5000
| 25 | -45 | [5 empty] | 2183 | 5000
| 30 | 5 | [5 empty] | 2185 | 5000
| 35 | 55 | [5 empty] | 2186 | 5000
| 40 | 105 | [5 empty] | 2187 | 5000
| 45 | 155 | [5 empty] | 2188 | 5000
| 50 | 205 | [5 empty] | 2189 | 5000
| 55 | 255 | [5 empty] | 2190 | 5000
| 57 | 275 | [5 empty] | 2191 | 5000
z scan at 400ns peaking , phi=0, Low Field, X=117 mm, B=1 T
140 | 57 | 275 | 25 | TRUE | 400 | 5k | 380 | 2192 | 5000 | 2176 | HVcathode = 8353V
| 55 | 255 | [5 empty] | 2193 | 5000
| 50 | 205 | [5 empty] | 2194 | 5000
| 45 | 155 | [5 empty] | 2195 | 5000
| 40 | 105 | [5 empty] | 2196 | 5000
| 35 | 55 | [5 empty] | 2197 | 5000
| 30 | 5 | [5 empty] | 2198 | 5000
| 25 | -45 | [5 empty] | 2199 | 5000
| 20 | -95 | [5 empty] | 2200 | 5000
| 15 | -145 | [5 empty] | 2201 | 5000
| 10 | -195 | [5 empty] | 2202 | 5000
| 5 | -245 | [5 empty] | 2203 | 5000
| 5 | [6 empty] | 2204 | 8117 |  | Cosmics 2:14, crashed
308492

## Gain Scan
EField V/cm | Table x mm | Angle | Drift z cm | Table z mm | Sampling MHz | Zero Suppression | Peaking time ns | Request Nevents | Vmesh volts | DATA |  | Pedestals run | Comments
[10 empty] | RUN | Evts
Gain scan, phi=0, Low Field, Z=30 cm, B=1 T
140 | ? | 0 | 30 | 5 | 25 | TRUE | 100 | 10k | 370 | 2088 | 10000 | 2081 | Hvcathode=8341
[9 empty] | 360 | 2089 | 10000 |  | Hvcathode=8331
[9 empty] | 350 | 2090 | 10000 |  | Hvcathode=8321
[9 empty] | 340 | 2091 | 10000 |  | Hvcathode=8311
[9 empty] | 330 | 2092 | 10000 |  | Hvcathode=8301
Gain scan, phi=0, Standard Field, Z=30 cm, B=1 T
230 | ? | 0 | 30 | 5 | 25 | TRUE | 100 | 10k | 330 | 2093 | 9259 | 2081 | Hvcathode=13425,Crashed, Back-end reset
[9 empty] | 340 | 2094 | 3784 |  | Hvcathode=13433,Crashed, Back-end reset
[9 empty] | 340 | 2095 | 4060 |  | Hvcathode=13433,Crashed, FEC reset
[10 empty] | 2096 | 0 |  | Pedestals 100 ns
[9 empty] | 350 | 2097 | 10000 | 2096 | Hvcathode=13442
[9 empty] | 360 | 2098 | 10000 |  | Hvcathode=13455
[9 empty] | 370 | 2099 | 10000 |  | Hvcathode=13463
[9 empty] | 380 | 2100 | 5000 |  | Hvcathode=13474
Gain scan, phi=0, Standard Field, Z=5 cm, X=117 mm, B=1 T
230 | 117 | 0 | 5 | -245 | 50 | TRUE | 400 | 5k | 380 | 2176 | 0 |  | Pedestals 400ns
[9 empty] | 390 | 2177 | 5000 | 2176
[9 empty] | 390 | 2178 | 2580
[9 empty] | 391 | 2179 | 197
109880

## X Scan
EField V/cm | Table x mm | Drift z cm | Table z mm | Sampling MHz | Zero Suppression | Peaking time ns | Request Nevents | Vmesh volts | DATA |  | Pedestals run | Comments
[9 empty] | RUN | Evts
X Scan, Standard Field, Z=30 cm, Upper Crack
230 | 0-100 | 30 | 5 | 50 | TRUE | 100 | 5k | 380 | 2101 | 1900
| 100 | [7 empty] | 2102 | 3257
[9 empty] | 2103 | 0 |  | Pedestals 100 ns
| 100 | [7 empty] | 2104 | 18210 | 2103 | Crashed: ERROR: Network Error: Transaction failed for command: daq 0 1 65535
| 86 | [7 empty] | 2105 | 5000
| 88 | [7 empty] | 2106 | 3590 |  | Crashed: Exception in Cmd: daq 0 1 65535 Script Error: daq 0 1 65535: ERR_DAQ_ALREADY_IN_PROGRESS
| 88 | [7 empty] | 2107 | 3655 |  | look evt 30, 37
| 90 | [7 empty] | 2108 | 5000 |  | look evt 30, 70
| 92 | [7 empty] | 2109 | 5000 |  | Evt 28 --> channel view
| 94 | [7 empty] | 2110 | 5000 |  | Evt 183
| 96 | [7 empty] | 2111 | 5000
| 98 | [7 empty] | 2112 | 5000
| 102 | [7 empty] | 2113 | 5000
| 104 | [7 empty] | 2114 | 5000
| 106 | [7 empty] | 2115 | 2614
| 106 | [7 empty] | 2116 | 2899
| 108 | [7 empty] | 2117 | 5000
| 110 | [7 empty] | 2118 | 5000
| 112 | [7 empty] | 2119 | 5000
| 114 | [7 empty] | 2120 | 5000
X Scan, Standard Field, Z=5 cm, Upper Crack
230 |  | 5 | -245 | 50 | TRUE | 100 | 5k | 380 | 2121 | 0 |  | Pedestals 100 ns
| 114 | [7 empty] | 2122 | 5000 | 2121
| 112 | [7 empty] | 2123 | 5000
| 110 | [7 empty] | 2124 | 5000
| 108 | [7 empty] | 2125 | 5000
| 106 | [7 empty] | 2126 | 5000
| 104 | [7 empty] | 2127 | 5000 |  | Evt 127, 173
| 102 | [7 empty] | 2128 | 5000
| 100 | [7 empty] | 2129 | 5000
| 98 | [7 empty] | 2130 | 564 |  | Evt 103,243, nice delta, crashed
| 98 | [7 empty] | 2131 | 5000
| 96 | [7 empty] | 2132 | 3701
| 96 | [7 empty] | 2133 | 2700 |  | Crashed
| 94 | [7 empty] | 2134 | 5000
| 92 | [7 empty] | 2135 | 5000
| 90 | [7 empty] | 2136 | 5000
| 88 | [7 empty] | 2137 | 5000
| 86 | [7 empty] | 2138 | 5000
X Scan, Standard Field, Z=5 cm, Lower Crack
230 | 130 | 5 | -245 | 50 | TRUE | 100 | 5k | 380 | 2139 | 2500
| 132 | [7 empty] | 2140 | 2500
| 134 | [7 empty] | 2141 | 2500
| 136 | [7 empty] | 2142 | 2500
| 138 | [7 empty] | 2143 | 2500
| 140 | [7 empty] | 2144 | 2500
| 142 | [7 empty] | 2145 | 2415
| 144 | [7 empty] | 2146 | 2500 | Evt 41(spiral)
| 146 | [7 empty] | 2147 | 2500
| 148 | [7 empty] | 2148 | 2500
| 150 | [7 empty] | 2149 | 2500
| 152 | [7 empty] | 2150 | 2500
| 154 | [7 empty] | 2151 | 2500
| 120 | 5 | -245 | 50 | TRUE | 100 | 5k | 380 | 2152 | 2500
117
208005

## Phi Scan
EField V/cm | Table x mm | Angle | Drift z cm | Table z mm | Sampling MHz | Zero Suppression | Peaking time ns | Request Nevents | Vmesh volts | DATA |  | Pedestals run | Comments
[10 empty] | RUN | Evts
phi Scan, Standard Field, Z=5 cm, X=117 mm, B=0 T
230 | 120 |  | 5 | -245 | 50 | TRUE | 100 | 5k | 380 | 2152 | 2500 | NO pedestals | B=0T
| 117 | 0 | [7 empty] | 2153 | 2672 | NO pedestals
|  | 0 | [7 empty] | 2154 | 49599 | NO pedestals | ERROR: Network Error: Transaction failed for command: daq 0 1 65535
|  | 5 | [7 empty] | 2155 | 13079 | NO pedestals
|  | 5 | [7 empty] | 2156 | 0 | N/A | Pedestals
|  | 5 | [7 empty] | 2157 | 7013 | 2156
|  | 10 | [7 empty] | 2158 | 8611
|  | 15 | [7 empty] | 2159 | 20536
phi Scan, Standard Field, Z=5 cm, X=117 mm, B=1 T
230 | 117 | 15 | [7 empty] | 2160 | 16900 |  | ~ 16900 / DAQ OS failed, reboot required mid-run. Data appears to be in-tact. Event count is estimated.
|  | 10 | [7 empty] | 2161 | 20003
|  | 5 | [7 empty] | 2162 | 25011
|  | 0 | [7 empty] | 2163 | 56808
222732

## Peaking Time Scan
EField V/cm | Table x mm | Angle | Drift z cm | Table z mm | Sampling MHz | Zero Suppression | Peaking time ns | Request Nevents | Vmesh volts | DATA |  | Pedestals run | Comments
[10 empty] | RUN | Evts
Peaking-time scan, phi=0, Standard Field, Z=5 cm, X=117 mm, B=1 T
230 | 117 | 0 | 5 | -245 | 50 | TRUE | 200 | 5k | 380 | 2164 | 0 |  | Pedestals 200ns
[7 empty] | 200 |  |  | 2165 | 5000 | 2164
[7 empty] | 200 |  |  | 2166 | 0 |  | Pedestals 200ns
[7 empty] | 200 |  |  | 2167 | 5000 | 2166
[7 empty] | 400 |  |  | 2168 | 0 |  | Pedestals 400ns
[7 empty] | 400 |  |  | 2169 | 5000 | 2168
[7 empty] | 500 |  |  | 2170 | 0 |  | Pedestals 500ns
[7 empty] | 500 |  |  | 2171 | 5000 | 2170
[7 empty] | 600 |  |  | 2172 | 0 |  | Pedestals 600ns
[7 empty] | 600 |  |  | 2173 | 5000 | 2172
[7 empty] | 700 |  |  | 2174 | 0 |  | Pedestals 700ns
[7 empty] | 700 |  |  | 2175 | 5000 | 2174
30000

## Pedestals
FEM | RUN
0 | 2205
1 | 2206
2 | 2207
3 | 2208
5 | 2209
6 | 2210

## Frequency sampling
Sampling (MHz) | divideScaClockBy* | nClocksBeforeStop* | n Time Buckets before stop
10 | 0xA | 0xBB8 | 3000
20 | 0x5 | 0x99C | 2460
25 | 0x4 | 0x708 | 1920
33 | 0x3 | 0x550 | 1360
50 | 0x2 | 0x3B6 | 950
100 | 0x1 | 0x0FA | 250
100 | 0x1 | 0x12C | 300
100 | 0x1 | 0x1F4 | 500
* to be changed in Daq->DCC->FEM[*]->Module

## Total
Total
| Commissioning | 100734
| Z Scan & Drift Field | 308492
| Gain | 109880
| X | 208005
| Phi | 222732
| Peaking Time | 30000
979843